Приложение 1

к решению Городокского районного

исполнительного комитета

24.01.2020  № 60

Текущий график  капитального ремонта жилищного  фонда

по  Городокскому району на 2020 год

| № п/п | Наименование объекта по ПСД | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сроки проведения работ |  | План ввода общей площади квартир жилых домов на 2020 год, кв.м. | Вид ремонта для обеспечения ввода площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |  |
|  |  |  | месяц, год | месяц, год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Рудыка в н.п.Бычиха Городокского района | 879 | август 2019г. | февраль | 879 | ремонт кровли, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт балконов, ремонт входной группы |
| 2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 22 по ул.Гагарина в г.Городок | 992 | октябрь 2019г. | февраль | 992 | ремонт кровли, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт балконов, ремонт входной группы |
| 3 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №51 по ул.Баграмяна в г.Городке | 2 369 | март | июль | 2 369 | ремонт кровли, ремонт входной группы, ремонт балконов, устройство отмостки, замена окон и дверей в местах общего пользования, замена магистралей и стояков холодного, горячего водоснабжения, канализации, отопления, замена внутридомовых систем электроснабжения |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома № 29 по ул.Коммунистическая в г.Городке | 2 023 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 по ул.Невельское шоссе в г.Городке | 1 361 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 29 по ул. Комсомольская в г.Городке | 2 846 |  |  |  |  |